- DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

| 1.1 NOME: |  |
| --- | --- |
| 1.2 PROFISSÃO: | 1.3 REGISTO PROFISSIONAL: |
| 1.4 ENDEREÇO: |  |
| 1.5 CIDADE - UF: |  |
| 1.6 TELEFONE: | 1.7 E-MAIL: |

- DADOS DA OBRA:

2.1 TIPO DE CONSTRUÇÃO (alvenaria, madeira, outros):

2.2 USO (residencial, comercial, serviços, outros):

2.3 ENDEREÇO: (quadra, lote, logradouro, bairro):

2.4 CIDADE - UF:

2.5 ÁREA CONSTRUÍDA:

2.6 ÁREA A SER REGULARIZADA:

2.7 ÁREA ESCRITURADA OU COM HABITE-SE:

- DADOS DO PROPRIETÁRIO

| 3.1 NOME: |  |
| --- | --- |
| 3.2 CPF/CNPJ: |  |
| 3.3 ENDEREÇO: |  |
| 3.4 CIDADE - UF: |  |
| 3.5 TELEFONE: | 3.6 E-MAIL: |

- VISTORIA:

# Objetivo

Laudo Técnico com objetivo de verificar as condições de habitabilidade, salubridade e segurança da referida edificação para fins de Regularização por Anistia, conforme a Lei Complementar n. 279, de 9 de dezembro de 2025.

# Dados Técnicos da Edificação

Os dados técnicos da edificação deverão ser obtidos, mediante verificação local, por meio de exames, ensaios, testes, ou, ainda, por meio de informações seguras fornecidas por pessoas que tenham participado da execução da obra, mencionando-se o nome, qualificação delas e registro profissional.

No caso de edificação iniciada até dezembro de 2025 e que esteja em fase de construção, o Laudo Técnico deve informar a atapa que a obra se encontra e a previsão para a sua conclusão.

# Característica da edificação

Descrever tempo de existência da edificação, número de pavimentos, altura da edificação, quadro de área e demais dados indicados na Planta de Anistia.

    - Fundação: deverão ser descritos os tipos de fundação: se profundas ou diretas, os materiais empregados, se ocorreram recalques ou fissuras, quais os procedimentos adotados para recuperação de eventuais patologias, etc.;

# Estruturas

Informar o tipo, os materiais empregados com suas especificações técnicas tais como: armaduras, concreto utilizado, formas, se ocorreram fissuras ou ferros expostos, quais os procedimentos adotados para recuperação de eventuais patologias, etc.

# Fechamentos e alvenarias

Indicar o tipo, a espessura, a qualificação dos materiais, a forma de aplicação, as impermeabilizações, se ocorreram trincas e quais os procedimentos adotados para reparos de eventuais trincas e fissuras;

# Cobertura

Informar o tipo, materiais empregados com suas especificações técnicas, tais como: madeiramento, tipo de telhas, calhas, impermeabilizações térmicas e hidráulicas, drenagens, estado de conservação das estruturas e telhas, procedimentos adotados para reparos de eventuais patologias;

# Aberturas

# Informar a existência de janelas, eirados ou terraço em distância igual ou inferior a 1,5 metros das divisas;

# Infraestrutura externa à edificação

Informar os tipos de materiais e o estado de conservação em que se encontram os sistemas de:

      - Coleta de água de telhado (existência de calha junto às divisas e no alinhamento predial)

      - Existência de fossas, sumidouros, filtros anaeróbios, caixas de gordura, caixas separadoras de sedimentos e de água e óleo (no caso de postos de combustíveis e áreas de lavagem de veículos) e/ou ligação à rede de esgotamento sanitário, etc.;

      - Pavimentações, calçadas, caracterizando e informando o estado de conservação;

      - Muros de arrimo, drenagem dos muros, condições de estabilidade, etc.

# Condições de acessibilidade

Nas áreas de atendimento ao público (edificação não residencial) há acessibilidade nos espaços de uso comum, se há sanitários acessíveis e, nas edificações localizadas em via pública com pavimentação, descrever a condição da calçada.

# Relatório Fotográfico

Inserir no mínimo 8 (oito) fotos internas e externas, demonstrando os itens acima. No caso de edificação que tenha sido iniciada até dezembro de 2025 e que esteja em execução, para o recebimento da Certidão de Regularização, o relatório fotográfico deverá ser atualizado pelo profissional e nova vistoria deverá ser solicitada.

# 4.4 Conclusão  ¹

A edificação, objeto deste Laudo, encontra-se EM CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HABITABILIDADE, HIGIENE, ACESSIBILIDADE e SEGURANÇA. Nestas circunstâncias, considero a edificação APTA ao uso a que se destina atualmente.

Ponta Porã, 	de 	de	.

(Nome do Responsável Técnico) (CREA / CAU)

Nota 1: quando se tratar de edificação iniciada até dezembro de 2025 e que esteja em fase de construção, o Laudo Técnico deve informar os materiais que serão empregados e a conclusão deve afirmar que:

A edificação, objeto deste Laudo, encontra-se EM FASE DE CONSTRUÇÃO E, QUANDO CONCLUÍDA ATENDERÁ ÀS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HABITABILIDADE, HIGIENE, ACESSIBILIDADE e SEGURANÇA e estará APTA ao uso a que se destina.